## 封面
王店镇村（居）自建房、出租房消防安全档案
（一房一档）
住户信息 |  | “四格”信息 | [5 empty] | 消防安全信息
户主 姓名 |  |  | 姓名 | 电话 |  | 姓名 | 电话 |  | 姓名 | 电话
|  | 联系片警 |  |  | 网格长 |  |  | 村（社）消管员 | 马龙赟 唐叶锋 周攀 | 13732573396 13957395628 15857338254
经营 情况 |  | 联系辅警 |  |  | 网格员 |  |  | 片区消防分站 报警电话
居住 出租 情况 |  | 党小组长 |  |  | 微网格长 |  |  | 王店专职队 报警电话 | 0573-83255119
详细地址： | 村（社） 组 小区 号

## 房屋公共
消防安全“三合一”场所和出租房检查表（房屋整体）
房东姓名 | 胡建忠 |  | 联系电话 | 13185386740 | 房屋结构： 钢混 砖混 砖木 其它 | 房屋层数： 4 层 | 居住户数： 户 | 居住人数： 人
地址： 凤珍村海王小区3号 |  |  |  |  | 建筑面积：420㎡ 建筑高度;12m | 出租层数： 层 | 承租户数： 户 | 承租人数： 人
楼层 | 使用 性质 | 隐 患 内 容 |  |  |  | 二层及以上是否存在生产经营行为 | 是 否
房屋整体 | 出租 经营 居住 | 1.是否违章搭建或耐火等级为三级（砖木结构或木楼梯、木楼板、木隔断）及以下。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 2.是否设置公共电动自行车停放与充电场所，充电或停放区是否符合安全要求。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 3.各楼层公共部位是否安装灭火器和智能烟感。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 4.逃生通道（楼道）是否保持畅通，（具体阻碍逃生的物品为： 堆积物、 可燃物、 栅栏） |  |  |  |  | 是 否
|  | 5.逃生通道（楼道）是否安装应急照明灯具和逃生标识。 （具体未安装的设施为： 应急照明灯具、 逃生标识） |  |  |  |  | 是 否
|  | 6.层内房间是否采用实体墙分隔。 |  |  |  |  | 是 否
一层 | 自用 出租 经营 居住 | 公共 | 1.一层楼层是否为住宿与经营合用、混用。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 2.住宿部分与经营部分是否联通或未采用有效防火分隔措施 |  |  |  | 是 否
|  |  | 3.住宿部分与经营部分是否共用同一个逃生出口。 |  |  |  | 是 否
|  | 居住出租 | 4.楼层居住出租房间是否超过5个房间。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 5.每个出租房居住人数是否超过2人（有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外）。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 6.每个出租房内人均使用面积是否达4平方以上（不包括12周岁以下的未成年人）。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 7.每个出租房窗外是否安装防盗窗或广告牌，且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 8.每个出租房是否按要求配齐消防设施【1具4KG以上灭火器，“四件套”（报警哨子、防烟面罩、多功能手电筒、逃生绳）、智能烟感】 |  |  |  | 是 否
|  | 生产、经营或仓储 | 9.该楼层是否存在多种经营性行为，具体经营行为为： 生产、 经营、 仓储 |  |  |  | 是 否
|  |  | 10.是否存在住人现象。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 11.是否预留2个以上逃生出口。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 12.与房屋公共逃生出口（楼道）间是否采用有效防火分隔措施。 （若有，具体措施为： 实体墙、 常闭式防火门、 联动防火卷帘）。 |  |  |  | 是 否
|  |  | 13.经营场所是否配套相关消防设施【4具4KG以上灭火器、消防软管卷盘（从事电动横机等危险性较大的，为简易喷淋）、智能烟感、手动报警器）。 |  |  |  | 是 否
填写说明 | 1.该表为房屋整体住宿与经营情况统计表； 2.使用性质栏按实际填写，若存在多种性质，一并钩选； 3.若一层出现经营与住宿混用的，住宿房间与经营房间必须采用实体墙隔断，且住宿房间出口不得与经营房间相连，经营性房间需保留2个以上逃生出口，且逃生出口不得与住宿逃生出口相连； 4.隐患中存在任意一条，不允许居住出租或开展经营、生产或仓储。

## 一层
消防安全“三合一”场所和出租房检查表（一层）
楼层房间数： 间
该楼层用于经营性的填写
101室 | 经营户姓名：赵旻 |  | 经营户电话:13666796373 | 经营性质： 生产、 经营、 仓储 | 从事产业 | 电器 | 员工人数
102室 | 经营户姓名：陈铭伧 |  | 经营户电话:13680160888 | 经营性质： 生产、 经营、 仓储 | 从事产业 | 电器 | 员工人数
103室 | 经营户姓名： |  | 经营户电话: | 经营性质： 生产、 经营、 仓储 | 从事产业 |  | 员工人数
该楼层用于居住出租的填写
楼层 房间 | 性质 | 隐患情况 |  |  |  |  | 是否存在
101室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： |  | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施【1具3KG以上灭火器，“四件套”（报警哨子、防烟面罩、多功能手电筒、逃生绳）、智能烟感】。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  |  |  | 是 否
102室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： |  | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  |  |  | 是 否
103室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： |  | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  |  |  | 是 否
104室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： |  | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  |  |  | 是 否
105室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： |  | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  |  |  | 是 否
填写说明 | 1.楼层若出现经营与住宿混用合用的，判定为较大隐患，需进行整改； 2.隐患中出现任意一条，既判断该楼层或房间不合格，需进行整改。

## 二层及以上
消防安全“三合一”场所和出租房检查表（二层及以上）
楼层房间数： 间
楼层 房间 | 性质 | 隐患情况 |  |  | 是否存在
201室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施【1具3KG以上灭火器，“四件套”（报警哨子、防烟面罩、多功能手电筒、逃生绳）、智能烟感】。 |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是未达人均4平米。 |  |  | 是 否
202室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  | 是 否
203室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  | 是 否
301室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  | 是 否
302室 | 自用 出租 居住 | 承租户姓名： | 承租户电话： | 承租人数： 人
|  | 1.承租户是否使用瓶装煤气。 |  |  | 是 否
|  | 2.是否按照规定敷设电气线路，私拉乱接，外露电气线路按要求套管保护。 |  |  | 是 否
|  | 3.是否按要求配齐消防设施。 |  |  | 是 否
|  | 4.窗户外是否安装防盗窗或广告牌,且未预留1米×0.8米的逃生口。 |  |  | 是 否
|  | 5.出租房是否达人均4平米。 |  |  | 是 否
填写说明 | 1.楼层若出现经营与住宿混用合用的，判定为较大隐患，需进行整改； 2.隐患中出现任意一条，既判断该楼层或房间不合格，需进行整改。